Kraków, dnia 05.07.2024
Zapytanie ofertowe 
na wykonanie drenażu ponad domkami z odprowadzeniem do rowu wraz ze studnią rewizyjną; korytkiem ściekowym; wylotem drenażu oraz czyszczeniem rowu odprowadzającego wodę deszczową wg poniższej specyfikacji do Ośrodka PCK w Mszanie Dolnej (ul. Leśna 54a; 34-730 Mszana Dolna),
zwane dalej „zapytaniem”

I. ZAMAWIAJĄCY

Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie

ul. Studencka 19, 31-116 Kraków,

REGON: 007023731-00193, NIP: 676-007-88-96, KRS 0000225587, 

Tel.: (12) 422-91-15; fax: (12) 422-90-79; strona internetowa: http://pck.malopolska.pl/ 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest:
· drenaż ponad domkami z odprowadzeniem do rowu wraz ze studnią rewizyjną, korytkiem ściekowym; wylotem drenażu oraz czyszczeniem rowu odprowadzającego wodę deszczową do Ośrodka PCK w Mszanie Dolnej (ul. Leśna 54a; 34-730 Mszana dolna);
Szczegółowy opis: 
1. Drenaż ponad domkami z odprowadzeniem do rowu
· Drenaż korytkowy (francuski) w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności, drenaż z owinięciem geowłókniną oraz z folią kubełkową, przekrój rowka drenażowego 60x150 cm;
· Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, prostych DN 160;
2. Studnie rewizyjne 
· Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych, fi 600 mm, głębokość do 1,50 m;
3. Korytka ściekowe
· Ścieki z elementów betonowych 50x50x20 cm - montaż; 
4. Wylot drenażu
· Umocnienie skarp, przy wylotach kanałów, obetonowanie wylotu;

5. Czyszczenie rowu odprowadzającego wodę deszczową

· Oczyszczanie rowu z namułu i z zarośli, z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu do 30 cm;
III. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamówienie musi zostać wykonane w terminie: do 20.08.2024
Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszej realizacji umowy. 

Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Ośrodek PCK w Mszanie Dolnej – ul. Leśna 54a; 34-730 Mszana Dolna.  
IV. KRYTERIA OCENY I WYBORU OFERTY

Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, złożonych przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu, spełniających wymogi niniejszego zapytania ofertowego.

Kryterium wyboru oferty: 
	1
	Cena brutto
	100 %

	2
	Inne 
	

	3
	
	


· Cena oferty jest podaną w PLN ceną brutto (uwzględniającą podatek VAT). 
· Cena powinna zawierać wszelkie koszty i inne składniki niezbędne do zrealizowania zamówienia.

· Cena ofertowa podana przez Wykonawcę obowiązuje przez cały okres związania ofertą. 

· Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wysokość ceny oferty dodatkowej nie może być wyższa niż cena złożonej oferty pierwotnej.
Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez Wykonawcę:

1) gdy oferta jest niezgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu,

2) który pomimo wystąpienia do uzupełnienia w terminie wskazanym w wystąpieniu nie 


złożył: 

a) poprawnych dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu (jeżeli zostały wyznaczone), 

b) wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,

3) gdy oferta zawiera omyłki w obliczeniu ceny, których nie można poprawić jako oczywistych omyłek rachunkowych,

4) gdy oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,

5) gdy Wykonawcy nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

6) gdy oferta została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

7) jeśli Wykonawca w okresie trzech lat od wyznaczonej daty otwarcia ofert: 

a) uchylił się od podpisania umowy z Zamawiającym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

b) nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę dla Zamawiającego, co doprowadziło lub doprowadzić mogło do naliczenia kar umownych.
V. WARUNKI PŁATNOŚCI:

· Z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie umowa na realizację przedmiotu zamówienia objętego niniejszym Zapytaniem ofertowym. 

· Płatność dokonana zostanie jednorazowo po wykonaniu i odbiorze całego przedmiotu zamówienia.

· Zapłata za wykonanie całości zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru zamówienia i prawidłowo wystawionej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego, w terminie ……… dni od dnia otrzymania dokumentu przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy wskazany w umowie lub na dokumencie zapłaty.

· Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej lub elektronicznej.
2. Oferta musi być podpisana własnoręcznym podpisem lub elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez osobę(-y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli, upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy określonymi w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 
4. Oferta musi być podpisana zgodnie ze sposobem reprezentacji danego podmiotu oraz musi być wypełniony i podpisany załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
5. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Oferta powinna być dostarczona do dnia 12.07.2024 roku do godz.15:00. Ofertę można przesłać za pośrednictwem: 

a. poczty elektronicznej na adres krakow@pck.malopolska.pl 
b. poczty, kuriera lub też dostarczyć osobiście na adres: 31-116 Kraków ul. Studencka 19, Sekretariat II piętro czynny od  9:00 – 15:00.

6. W przypadku ofert doręczanych pocztą, osobiście lub za pośrednictwem kuriera za termin złożenia oferty Zamawiający rozumie datę i godzinę dostarczenia oferty na adres Zamawiającego podany w zapytaniu ofertowym, co zostanie każdorazowo odnotowane na opakowaniu oferty. W przypadku ofert składanych elektronicznie, za termin złożenia oferty Zamawiający rozumie wpłynięcie wiadomości e-mail, do której załączono ofertę, co potwierdzi wydruk ww. wiadomości e –mail.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie lub zaginięcie ofert nieoznaczonych wyraźnie i niezaadresowanych zgodnie z warunkami zapytania. 
8. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

9. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
10. Wykonawca, w przypadku zmiany oferty, składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie oferty pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty wraz z oświadczeniem.
11. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno zostać złożone w sposób i formie analogicznej jak przewidziano dla złożenia oferty z zastrzeżeniem wprowadzenia dodatkowego oznaczenia „ZMIANA OFERTY”. 
12. Zamawiający, na żądanie Wykonawcy, zwraca ofertę, która została wycofana.
13. Oferta powinna:

· być opatrzona pieczątką firmową (jeśli dotyczy),

· posiadać datę sporządzenia,

· zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

· być podpisana czytelnie przez wykonawcę.

W przypadku pytań w sprawach:
- technicznych – Witold Trepa (Kierownika Ośrodka), tel. 608 257 872, ośrodek.mszana@pck.org.pl 
- formalnych – Marta Smyl (koordynator projektu), tel. 572 341 845, marta.smyl@pck.pl

POZOSTAŁE WARUNKI:

1. Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze. Postępowanie nie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
2. W  toku badania i oceny ofert Zamawiający może zwrócić się do oferentów z prośbą o  wyjaśnienia dotyczące treści złożonych ofert.
3. Wszystkie ceny należy podać w PLN.
4. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego.
6. Jeżeli dokonano istotnych zmian w treści zapytania ofertowego, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.
7. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez Wykonawcę:
1) gdy oferta jest niezgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu,

2) który pomimo wystąpienia do uzupełnienia w terminie wskazanym w wystąpieniu Wykonawca nie złożył: 

a) poprawnych dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu (jeżeli zostały wyznaczone), 

b) wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,

3) gdy oferta zawiera omyłki w obliczeniu ceny, których nie można poprawić jako oczywistych omyłek rachunkowych,

4) gdy oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,

5) gdy Wykonawcy nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

6) gdy oferta została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

7) jeśli Wykonawca w okresie trzech lat od wyznaczonej daty otwarcia ofert: 

a) uchylił się od podpisania umowy z Zamawiającym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

8. nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę dla Zamawiającego, co doprowadziło lub doprowadzić mogło do naliczenia kar umownych.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy lub prawidłową jej realizację.

10. Zapytanie ofertowe może być także unieważnione przez Zamawiającego bez podania przyczyny (bez podania uzasadnienia) w każdym momencie i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Wykonawcy do realizacji zamówienia.

11. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu na własny koszt i ryzyko i nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania przez Zamawiającego. 

12. O rozstrzygnięciu postępowania Zamawiający powiadomi w terminie do ….. dni od daty zakończenia przyjmowania ofert, drogą e-mailową.
13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
14. Wykonawca, składając ofertę, akceptuje zapisy wzoru umowy.
15. Termin związania ofertą: Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
16. Złożona oferta przez Wykonawcę w postępowaniu jest nieodwołalna, co oznacza, że po otwarciu ofert w okresie związania ofertą Wykonawca nie może odwołać ani zmienić oferty.

…………………………………………
Załączniki:

1. Formularz oferty/Oświadczenie Wykonawcy;
2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych;

3. Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art.14 RODO;

4. Wzór umowy.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

……….. (miejsce), dnia …….………    
………………………………
pieczęć firmowa Wykonawcy

Formularz oferty/Oświadczenie Wykonawcy 

Nazwa zamówienia ……………………………………..
Dane Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia: 

Nazwa .......................................................................................................................................

Siedziba/Adres .................................................................................................................................... 

Telefon ................................... Faks..........................................................................................

E-mail: ……………………………………………………………………………………..……..

NIP ........................................ REGON....................................................................................

Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za łączną kwotę netto  ……………. zł (słownie:….................................................), plus należny podatek VAT w wysokości ….....%, co daje kwotę brutto ……………………. zł (słownie:….................................................). Wartość oferty uwzględnia wszystkie koszty związane z zamówieniem.  W rozbiciu na poszczególne produkty, oferujemy wykonanie przedmiotu umowy według następującego formularza:
	lp.
	Nazwa produktu
	llość              szt.
	Cena netto za 1 szt.
	Podatek VAT (%)
	Cena brutto za 1 szt.
	Łączna cena netto za podane szt.
	Łączna cena brutto za podane szt.

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	


Oświadczam że: 

1. Zapoznałem/-am się z treścią zapytania ofertowego oraz przyjmuję bez zastrzeżeń wymagania w nich zawarte.

2. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
3. Oferuję przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i warunkami określonymi przez Zamawiającego w Zapytaniu i potwierdzam przyjęcie warunków umownych i warunków płatności zawartych w Zapytaniu. 

4. Oferuję usługi gwarancyjne spełniające warunki i wymagania wynikające z Zapytania, w szczególności w odniesieniu do ich okresu, zakresu i formy realizacji.

5. Oświadczam, że do wykonania przedmiotu zamówienia użyję produktów posiadających dokumenty dopuszczające je do obrotu na terenie RP, a także, że na każde żądanie Zamawiającego przedstawię dokumenty potwierdzające to oświadczenie.
6. W przypadku przyznania zamówienia - zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. Uważam się związany niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu.

8. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w zakresie złożonej oferty oraz w sprawach dotyczących ewentualnej realizacji umowy jest: ……….………………………….., e-mail: …………………., tel.: ………………….. (można wypełnić fakultatywnie).
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- załącznik nr 1  - szczegółowy opis techniczny oferowanego towaru (jeśli wymagany),

- załącznik nr 2 - informacja o przetwarzaniu danych osobowych i oświadczenie Wykonawcy,

- załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Miejscowość .......................... dnia ......................... 2023 r.
(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) Polski Czerwony Krzyż (PCK) informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 14, dane kontaktowe: adres e-mail: warszawa@pck.org.pl, telefon  22 628 25 68.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod@pck.org.pl, 
telefon +48 22 326 13 06.
3. PCK może przetwarzać Pani/Pana dane w następujących celach:

a) przeprowadzenia postępowania ofertowego i podjęcia działań przed zawarciem ewentualnej umowy – w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO​;
b) wynikających z uzasadnionych interesów prawnych obejmujących realizację postępowania w myśl art. 6 ust. 1 pkt f RODO - w przypadku osoby wskazanej przez Wykonawcę w związku z realizacją postępowania;
c) wynikających z uzasadnionych interesów prawnych obejmujących ustalenie, dochodzenie lub obronę ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji postępowania, w myśl art. 6 ust. 1 pkt f RODO;

d) wypełnienia obowiązków prawnych dotyczących przechowywania dokumentacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

4.  PCK pozyskał Pani/Pana dane osobowe:

a) w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną, osób uprawnionych do reprezentowania lub działających na podstawie pełnomocnictwa Wykonawcy - bezpośrednio od Pani/Pana. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celach związanych z realizacją postępowania.
b) w przypadku osoby wskazanej przez Wykonawcę w związku z realizacją postępowania - od Wykonawcy. Zakres Pani/Pana danych osobowych może obejmować: imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz inne dane niezbędne w związku z realizacją postępowania.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do ich odbioru na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania i rozliczenia postępowania ofertowego, a następnie przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji lub przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w RODO.

9. Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.

10. Posiada Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Potwierdzam, że zapoznałam(-em) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.

…………………………………………………

Miejscowość i data

……………………………………………………………………..

 (pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych 

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
Załącznik nr 3 do formularza oferty

 (Wykonawca/Pieczęć firmowa Wykonawcy)                                                  

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO

Niniejszym oświadczam, iż wypełniłam/em/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałam/em/liśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

Miejscowość .................................................. dnia .......................................... r.

(pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

10

